## 汇总表
龙泉驿区环卫中心智慧化提升项目
序号 | 配置项目 | 说明 | 价格（万元） | 备注
1 | 智慧运营管理平台 | 包含基础业务管理平台、、数字孪生、大模型与智能体、算法引擎、智能决策系统、移动端应用、数据接入服务、系统实施等。 | 1242.0654
2 | 硬件支撑系统 | 包含服务器、AI算力设备、传感器、机器人、网络及安全设备、执行机构等物理设备等 | 902.9334
总计 |  |  | 2144.9988

## 1-智慧运营管理平台
龙泉驿区环卫中心智慧化提升项目
序号 | 功能模块名称 | 主要功能 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注
一. 大屏端 |  | 功能点
1.1 | 大屏可视化软件 | 结合数字孪生系统，定制开发 1. 全局总览看板 2. 运营调度看板 3. 设备管理看板 4. 环境管控看板 5. 安全管理看板 6. 成本分析看板 | 套 | 1 | 398842 | 398842
小计 | [5 empty] | 398842
二. WEB端 |  | 功能点
2.1 | 管理驾驶舱 | 1.核心指标实时展示：展示日/周/月垃圾处理总量、各品类垃圾处理量、设备运行率、能耗总量、环境指标达标率等核心指标； 2.多维度数据钻取：支持从总量指标钻取至具体区域、设备、时间段的明细数据（如点击“生活垃圾处理量” 可查看各泊位处理量分布）； 3.趋势分析：展示垃圾处理量、能耗、环境指标等数据的趋势变化，支持按日/周/月/年查看。 | 套 | 1 | 177263 | 177263
2.2 | 智慧调度 | 1. 垃圾进站智能调度 2. 垃圾处置流程调度 3.末端处置场联动调度 4.调度监控与预警 5.调度报表与分析 | 套 | 1 | 717916 | 717916
2.3 | 生产管控 |  |  |  |  | 0
| 综合监控 | 1. GIS定位 2. 区域划分 3. 站点数量总概 4. 当前告警统计 5. 当前调度任务统计 6. 告警级别图层过滤 7. 站点类型图层过滤 8. 卫星图切换 9. GIS地图重置 | 套 | 1 | 0 | 0
2.3.1 | 生产监控 | 1. 工艺组态图展示 2. 历史趋势曲线 3. 仪表实时监测数据 4. 设备状态展示 5. 设备远程控制 6. 参数设置 7. 设备基本信息 8. 设备运行台账 9. 设备维修记录 10. 设备告警记录 11. 设备保养记录 12. 实时视频 | 套 | 1 | 88631 | 88631
2.3.2 | 预警管理 | 1. 预警信息管理 2. 预警信息检索/筛选 3. 预警信息详情查看 4. 频发告警合并显示 5. 智能故障预警 | 套 | 1 | 77552 | 77552
2.3.3 | 派单管理 | 1. 自动获取app派单 2. 已办结果查看 3. 派单信息查询 | 套 | 1 | 44315 | 44315
2.3.4 | 值班管理 |  |  |  |  | 0
| 排班管理 | 1. 排班设置 2. 日历展示 3. 删除排班 4. 值班室查询 | 套 | 1 | 44315 | 44315
| 交接班 | 1. 交班操作 2. 接班操作 3. 交接班信息查询 4. 接班事项确认 | 套 | 1 | 33236 | 33236
2.3.5 | 化验管理 | 1.化验填报 2.水质台账 3.实验室物资管理 | 套 | 1 | 22157 | 22157
2.3.6 | 巡检管控 |  |  |  |  | 0
| 人工巡检 | 1. 巡检条目设置 2. 巡检点设置 3. 巡检方案设置 4. 巡检计划创建 5. 巡检任务生成 6. 巡检结果查看 7. 巡检信息查询 8. 巡检详情查看 9. 巡检评价 10. 巡检覆盖率. 达标率统计（频次达标） | 套 | 1 | 26589 | 26589
| 设备自动巡检 | 1. 自定义巡检内容 2. 自定义巡检周期 3. 自动生成巡检报表 4. 历史巡检记录查询 5. 支持人工录入 | 套 | 1 | 77552 | 77552
| 机器人巡检 | 展示机器人巡检记录及巡检结果等。 | 套 | 1 | 127629 | 127629
| 虚拟巡检 | 通过摄像头实现自动巡检，AI 实时识别垃圾、满溢、污渍、设施损坏等问题，在孪生场景精准定位、自动告警并派单，支持固定与车载动态巡检、AI 复核闭环，结合云边协同实现 7×24 小时智能监管，提升巡查效率与处置响应速度。 | 套 | 1 | 0 | 0 | 含在数字孪生中
2.3.7 | 精风系统 | 1.状态监测 2.模型推优 3.节能分析 | 套 | 1 | 39884 | 39884
2.3.8 | 智能加药系统 | 1.状态监测 2.模型推优 3.药耗分析 | 套 | 1 | 37668 | 37668
2.3.9 | 无人机管理 | 1.状态监测 2.任务管理 | 套 | 1 | 62042 | 62042
2.3.10 | 无人清扫车管理 | 1.状态监测 2.任务管理 | 套 | 1 | 77552 | 77552
2.3.11 | 机器狗管理 | 1.状态监测 2.任务管理 | 套 | 1 | 59826 | 59826
2.4 | 设备管控 |  |  |  |  | 0
| 设备台账 | 1. 设备类型管理 2. 设备信息检索 3. 设备基本信息 4. 巡检记录 5. 维修记录 6. 保养记录 7. 告警记录 8. 设备状态管理 9. 生成及导出二维码 10. 生命期驱动 | 套 | 1 | 88631 | 88631
| 利旧设备专项管理 | 1. 利旧设备标识 2. 利旧设备状态跟踪 3. 利旧设备改造记录 | 套 | 1 | 88631 | 88631
| 报修管理 | 1. 报修创建 2. 报修处置流程查看 3. 报修内容导出 4. 报修信息查询 | 套 | 1 | 66473 | 66473
| 维修管理 | 1. 维修任务创建 2. 维修调度任务自动生成 3. 活动任务 4. 历史任务 5. 维修记录 6. 维修流程审批 7. 维修信息查询 | 套 | 1 | 66473 | 66473
| 保养管理 | 1. 保养规则自定义 2. 保养任务自动下发 3. 保养结果查看 4. 保养信息查询 5. 保养信息导出 | 套 | 1 | 44315 | 44315
| 备件管理 | 1. 备件入库 2. 备件出库 3. 备件台账 4. 备件筛选 5. 备件查询. 导出 6. 低库存提醒 | 套 | 1 | 44315 | 44315
| 故障管理 | 1. 故障登记 2. 故障上报 3. 故障台账 4. 故障筛选 5. 故障查询. 导出 6. 故障处置 7. 故障验收 8. 故障统计 | 套 | 1 | 77552 | 77552
| 全生命周期管理 | 1. 设备信息检索 2. 设备信息展示 3. 巡检记录 4. 报修记录 5. 维修记录 6. 保养记录. 7. 设备运行状态监管 8. 设备故障记录 | 套 | 1 | 70905 | 70905
| 多维度报表 | 1. 运行报表 2. 维护报表 3. 故障报表 4. 能耗报表 5. 备品备件报表 6. 自定义报表 | 套 | 1 | 88631 | 88631
| 综合评价 | 1. 设备故障率 2. 设备MTBF 3. 设备MTTR(h) 4. 设备筛选. 搜索 5.趋势分析 6.设备性能对比 7.预测分析 | 套 | 1 | 110789 | 110789
2.5 | 安全管控 |  |  |  |  | 0
| 安全管理 | 1. 安全制度管理 2. 安全培训 3. 隐患排查 4. 特种设备与作业许可管理 5. 安全事故管理 | 套 | 1 | 121868 | 121868
| 人员安全监控 | 1. 危险区域设置与查询 2. 人员异常行为AI识别 3. 作业区域管控 4.高空作业监测 5.作业时长监控 6.紧急求助响应 7.异常告警 | 套 | 1 | 265895 | 265895
| 环境安全监控 | 1. 实时图表监控 2. 污染自动治理联动 3. 历史趋势专题分析 | 套 | 1 | 55394 | 55394
| 火灾自动报警监测 | 1. 实时监测 2. 超标告警 3. 历史趋势专题分析 | 套 | 1 | 50963 | 50963 | 接入
| 电气安全监控 | 1. 电气系统温度实时监测 2. 剩余电流值实时监测 3. 超标告警 4. 历史趋势专题分析 | 套 | 1 | 44315 | 44315 | 接入
| 消防设备电源监控 | 1. 实时监测 2. 超标告警 3. 历史趋势专题分析 | 套 | 1 | 37668 | 37668 | 接入
| 智能充电桩监控 | 1. 实时监测 2. 超标告警 3. 历史趋势专题分析 | 套 | 1 | 66473 | 66473 | 接入
| 周界安防监控 | 1. 实时监测 2. 超标告警 3. 联动处置 4.历史趋势专题分析 | 套 | 1 | 77552 | 77552 | 接入
| 光伏发电系统监控 | 1. 实时监测 2. 超标告警 3. 联动处置 4.历史趋势专题分析 | 套 | 1 | 88631 | 88631 | 接入
| 门禁系统监控 | 1. 实时监测 2. 联动处置 3.历史趋势专题分析 | 套 | 1 | 64258 | 64258 | 接入
| 停车系统监控 | 1. 实时监测 2. 异常告警 3. 联动处置 4.历史趋势专题分析 | 套 | 1 | 59826 | 59826 | 接入
| 在线巡查系统监控 | 1. 数据/任务监测 2. 异常告警 3. 联动处置 4.历史趋势专题分析 | 套 | 1 | 55394 | 55394 | 接入
| 危废车间可燃气体监控 | 1. 实时监测 2. 超标告警 3. 联动处置 4.历史趋势专题分析 | 套 | 1 | 33236 | 33236 | 接入
| AI Agent安全管控 | 1. 数据安全 2. 权限安全 3. 行为决策安全 4.环境运维安全 | 套 | 1 | 199421 | 199421
| 安全预警与流转 | 1. 预警分级管理 2. 预警通知与流转 | 套 | 1 | 88631 | 88631
| 应急管理 | 1.应急资源管理 2.应急联动处置 3.应急演练管理 | 套 | 1 | 132947 | 132947
| 安全统计与分析 | 1. 安全数据统计报表（日/周 / 月报表、专项报表、合规报表） 2. 安全数据分析与优化建议（风险趋势分析、隐患根源分析、安全绩效分析、优化建议） | 套 | 1 | 121868 | 121868
2.6 | 成本管控 |  |  |  |  | 0
| 能耗管理 | 1. 超限监测 2. 能耗报表 3. 能耗分析 4. 能耗热力图 | 套 | 1 | 77552 | 77552
| 药耗管理 | 1. 药耗填报 2. 吨水药耗计算 3. 药耗总量计算 4. 药耗报表 | 套 | 1 | 55394 | 55394 | 读取/填报
| 成本录入 | 1. 成本录入及编辑 2. 成本筛选. 模糊搜索 3. 成本查询. 导出 | 套 | 1 | 55394 | 55394 | AI自动读取
| 成本统计与分析 | 1.成本统计报表（动汇总人工、燃油、药剂耗材、设备折旧、维修、作业服务等各类环卫成本数据） 2. 成本分析（成本结构分析、作业成本分析） | 套 | 1 | 99710 | 99710
2.7 | 人员管控 |  |  |  |  | 0
| 人员档案 | 1. 人员信息录入 2. 人员信息编辑 3. 人员信息筛选. 查询 4. 隐私保护 | 套 | 1 | 33236 | 33236
| 培训管理 | 1. 技能档案 2.培训课程 3.培训记录 | 套 | 1 | 44315 | 44315
| 考试管理 | 1. 题库管理 2. 试卷模板 3. 考试计划 4. 在线考试 5. 查询统计 6. 成绩查询 | 套 | 1 | 66473 | 66473
| 绩效考核 | 1. 考勤与轨迹管理 2. 绩效考核 | 套 | 1 | 59826 | 59826
| 人员统计与分析 | 1. 考勤报表 2. 作业绩效报表 3.培训报表 4.自定义报表 | 套 | 1 | 99710 | 99710
2.8 | 车辆管控 |  |  |  |  | 0
| 车辆档案 | 1. 车辆信息建档 2. 车辆分类管理 3. 利旧车辆专项管理 4. 档案更新与维护 | 套 | 1 | 59826 | 59826
| 车辆状态监测 | 1.监测车辆位置 2.故障预警与维保提醒 | 套 | 1 | 44315 | 44315
| 车辆维保管理 | 1.监维护计划制定 2.保养提醒与通知 3.维修工单管理 4.维保过程记录 5.维保效果验证 6.配件管理联动 | 套 | 1 | 110789 | 110789
| 车辆能耗与费用管理 | 1.加油 / 充电管理 2.能耗数据统计 3.费用统计分析 4.能耗优化建议 | 套 | 1 | 55394 | 55394
| 车辆安全监管 | 1.违章行为记录 2.车辆安全评分 | 套 | 1 | 44315 | 44315
| 车辆数据统计报表 | 1.运行报表 2.维保报表 3.能耗报表 4.安全报表 | 套 | 1 | 50963 | 50963
2.9 | 知识管理 | 1. 文件上传 2. 文件下载 3. 文件删除 4. 文件查询 5.RAG外接 6.统计分析 | 套 | 1 | 59826 | 59826
2.10 | 碳排放管理系统 |  |  |  |  | 0
| 建筑能效管理 | 1.数据监测 2.异常告警 3.历史及趋势分析 | 套 | 1 | 44315 | 44315 | 接入
| 精风系统 | 1.状态监测 2.模型推优 3.节能分析 | 套 | 1 | 0 | 0 | 费用含在生产管控中
| 碳排放管理 | 1.碳排放数据采集与接入 2.碳排放核算与计量 3.碳排放统计分析 4.碳减排目标与计划管理 5.碳排放监测与预警 6.碳资产管理与交易 | 套 | 1 | 345663 | 345663
2.11 | 辅助决策系统 |  |  |  |  | 0
| 运营效率分析 | 1.垃圾处理效率诊断 2.资源配置优化 3.转运路线优化分析 4.多品类运营协同分析 | 套 | 1 | 146242 | 146242 | AI判断
| 设备性能分析 | 1.设备运行效率对比 2.设备故障预测 3.能耗优化分析 4.备件消耗分析 | 套 | 1 | 172831 | 172831 | AI判断
| 环境治理分析 | 1.污染趋势预测 2.治理设备效率分析 3.作业与污染关联分析 4.环保合规分析 | 套 | 1 | 199421 | 199421 | AI判断
| 安全风险分析 | 1.安全风险趋势分析 2.隐患根源分析 3.安全培训效果分析 4.应急处置效果分析 | 套 | 1 | 186126 | 186126 | AI判断
| 决策建议推送 | 1.智能推荐 2.个性化推送 3建议跟踪 | 套 | 1 | 66473 | 66473 | AI判断
2.12 | 资产管控 |  |  |  |  | 0
| 库房管理 | 1. 库存台账管理 2. 出入库记录管理 3. 出库/入库操作 4. 盘库管理 5. 调拨/归还/领用/变更 | 套 | 1 | 33236 | 33236
| 合同管理 | 1. 合同信息录入 2. 合同内容编辑 3. 合同筛选. 模糊搜索 4. 合同到期提醒 5. 文件上传 | 套 | 1 | 28805 | 28805
| 采购申请 | 1. 采购单列表 2. 采购单详情 3. 新建采购单 4. 自定义审批流程 5. 采购单修改，删除，撤销 6. 采购单筛选. 模糊搜索 | 套 | 1 | 77552 | 77552 | 含采购审批流程定制
| 供应商管理 | 1.供应商管理 2.供应商品管理 | 套 | 1 | 33236 | 33236
2.13 | 视频管理 | 1. 实时监控管理 2. 录像回放管理 | 套 | 1 | 22157 | 22157
2.14 | 公告栏 | 1. 公告编辑 2. 公告发布 3. 公告查看 4. 公告筛选 5. 公告搜索 | 套 | 1 | 11078 | 11078
2.15 | 公众监督 | 通过微信公众号、小程序接收社会公众监督。 | 套 | 1 | 121868 | 121868
2.16 | AI助手 | 智能问询；设备智能预警；数据智能分析；语音/文字交互。 | 套 | 1 | 252600 | 252600
2.17 | 系统管理 |  |  |  |  | 0
| 用户管理 | 1. 角色管理 2. 授权设置 3. 分配设置 4. 账户设置 5. 新增/修改 6. 资源授权设置 7. 组织机构设置 8. 新建修改设置 | 套 | 1 | 11078 | 11078
| 配置管理 | 1. 常规参数设置 2. 水质标准参数设置 3. 值班室设置 4. 节假日设置 5. 仓库设置 6. IOS二维码管理 7. 告警规则 8. 物资类型 9.人员设置（工种. 学历） | 套 | 1 | 11078 | 11078
| 接口服务监控 | 1.各子系统数据接口实施监控 | 套 | 1 | 66473 | 66473
| 资源管理 | 1. 地域资源设置 2. 站点资源设置 3. 站点组态图 4. 站点信息管理 | 套 | 1 | 11078 | 11078
| 日志管理 | 1. 日志信息展示 2. 日志导出 3. 检索筛选 | 套 | 1 | 11078 | 11078
| 下载 | 1. 手机APP二维码展示 | 套 | 1 | 11078 | 11078
小计 | [5 empty] | 6905686
三. 移动端
3.1 | 公告栏 | 1. 公告展示 | 套 | 1 | 11078 | 11078
3.2 | 我的任务 | 1. 待办任务 2. 已办任务 3. 超时任务 4. 任务提醒 | 套 | 1 | 33236 | 33236
3.3 | 工艺监控 | 1. 工艺组态图展示 2. 垃圾转运量曲线 3. 垃圾转运量报表 4. 设备状态展示 5. 设备远程控制 6. 实时视频 | 套 | 1 | 44315 | 44315
3.4 | 巡检管理 | 1. 巡检任务查看 2. 巡检任务执行 3. 巡检异常上报 | 套 | 1 | 33236 | 33236
3.5 | 告警查询 | 1. 当前告警状况查看 2. 告警等级/名称查询 | 套 | 1 | 17726 | 17726
3.6 | 交接班 | 1. 交班操作 2. 接班操作 3. 接班事项确认 | 套 | 1 | 4431 | 4431
3.7 | 设备管理 | 1. 设备扫码 2. 设备信息查询 3. 设备信息编辑 4. 设备入库 5. 生命期驱动 6. 库存预警提醒 | 套 | 1 | 77552 | 77552
3.8 | 保养管理 | 1. 保养待办任务处理. 结果上报 2. 保养已办任务查看 | 套 | 1 | 17726 | 17726
3.9 | 在线报修 | 1. 附近厂站定位 2. 报修内容创建 | 套 | 1 | 11078 | 11078
3.10 | 安全管理 | 1. 制度查看 2. 安全任务执行 3. 任务闭环管理 4. 隐患统计分析 | 套 | 1 | 88631 | 88631
3.11 | 药耗填报 | 1. 药耗填报操作 | 套 | 1 | 33236 | 33236
3.12 | 手动派单 | 1. 派单任务创建 2. 待办任务查看 3. 已办任务查看 | 套 | 1 | 6647 | 6647
3.13 | 领用申请 | 1. 发起申请 2. 申请进度查询 3. 申请工单查看 | 套 | 1 | 6647 | 6647
3.14 | 知识库 | 1. 信息查询 2. 模糊搜索 | 套 | 1 | 44315 | 44315
3.15 | 通讯录 | 1. 信息查看 2. 模糊搜索 3. 拨打电话 | 套 | 1 | 4431 | 4431
3.16 | 用户管理 | 1. 用户信息查看 2. 站点收藏 3. 二维码下载 4. 密码修改 | 套 | 1 | 4431 | 4431
3.17 | AI助手 | 智能问询；设备智能预警；数据智能分析；辅助识别；辅助填报；语音/文字交互。 | 套 | 1 | 199421 | 199421
小计 | [5 empty] | 638137
四. PC端
4.1 | 设施设备3D模型 | 1. 主要构筑物设施3D建模 2. 各工艺段工艺设备3D建模 3. 定制漫游路径 4. 设备动画效果 | 套 | 1 | 354526 | 354526 | 建筑工程 全部1-7#楼
4.2 | 数字孪生监控 | 1.3D数字孪生展示 2. 虚拟巡检 3. 模拟推演（AI） 4. 应急疏散 5. 实时数据监控 6. 视频监控集成 7. 报警预警管理（AI识别展示） | 套 | 1 | 755585 | 755585
小计 | [5 empty] | 1110111
五. 数据管理服务
5.1 | 数据管理 | 多源数据汇聚；数据清洗与治理；数据分析；数据权限管控；数据共享交互 | 套 | 1 | 132947 | 132947
5.2 | 应用支撑服务 |  |  |  |  | 0
5.2.1 | 统一认证服务 |  | 套 | 1 | 55394 | 55394
5.2.2 | 工作流引擎 |  | 套 | 1 | 11078 | 11078
5.2.3 | 日志服务 |  | 套 | 1 | 11078 | 11078
5.2.4 | 知识图谱服务 |  | 套 | 1 | 66473 | 66473
5.2.5 | AI算法引擎 | 1.AI图像识别 2.车辆智能派位算法 3.运力预测模型 4.设备故障预测模型 | 套 | 1 | 443158 | 443158
5.2.6 | 大模型服务 |  |  |  |  | 0 | 35B模型
| 大模型集成能力构建 | 1.模型授权（优先通用） 2.知识库构建实施，RAG（规范 / 流程 / 故障 / 预案） 3.提示词工程 | 套 | 1 | 375000 | 375000 | 模型训练：云端
| 模型和平台集成 | 1.多模态接口集成 2.私有数据脱敏 3.UI/UX交互开发 | 套 | 1 | 330000 | 330000
5.2.7 | 智能体agent开发 | 1.总控智能体开发 2.安全智能体开发 3.调度智能体开发 4.能源智能体开发 5.运营智能体开发 | 套 | 1 | 600000 | 600000
5.3 | 数据接口服务 |  |  |  |  | 0
5.3.1 | 自控接口 | 自控数据接口开发 | 项 | 1 | 55394 | 55394
5.3.2 | 摄像机接口 | 与视频平台开发和调试接口 | 项 | 1 | 11078 | 11078
5.3.3 | OPC server | 数据采集软件 | 套 | 1 | 22157 | 22157
5.3.4 | 火灾自动报警监测 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 22157 | 22157
5.3.5 | 电气安全监控 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 22157 | 22157
5.3.6 | 消防设备电源系统 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 22157 | 22157
5.3.7 | 智能充电桩系统 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 22157 | 22157
5.3.8 | 光伏发电系统 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 22157 | 22157
5.3.9 | 车辆定位系统 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 22157 | 22157
5.3.10 | 停车管理系统 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 22157 | 22157
5.3.11 | 门禁/考勤系统 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 22157 | 22157
5.3.12 | 周界安防系统 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 22157 | 22157
5.3.13 | 电子巡查系统 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 22157 | 22157
5.3.14 | 建筑能效管理系统 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 22157 | 22157
5.3.15 | 危废车间可燃气体监测 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 22157 | 22157
5.3.16 | 精风系统 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 22157 | 22157
5.3.17 | 智能加药系统 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 22157 | 22157
5.3.18 | 巡检机器人系统 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 28805 | 28805
5.3.19 | 无人机系统 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 24373 | 24373
5.3.20 | 无人清扫车 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 24373 | 24373
5.3.21 | 机器狗 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 24373 | 24373
5.3.22 | 天气预报 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 15510 | 15510
5.3.23 | 对外数据共享 | 接口定制开发 | 项 | 1 | 28805 | 28805
小计 | [5 empty] | 2570194
六. 系统实施
6.1 | 系统部署 | 1. 前期环境准备（服务器、操作系统、数据库、中间件的安装与配置，防火墙、端口、权限等安全策略部署） 2. 软件本体部署 3. 数据库部署 4. 大模型部署 5.硬件/第三方系统集成对接部署 | 项 | 1 | 121868 | 121868
6.2 | 系统调测 | 1. 基础功能调测 2. 数据调测 3. 性能与稳定性调测 4. 安全调测 5. 业务流程联调 | 项 | 1 | 177263 | 177263
6.3 | 系统集成 | 1. 各子系统接入数据梳理、库表配置、页面配置 2. 数据验证 | 项 | 1 | 498553 | 498553
小计 | [5 empty] | 797684
软件研发合计
七. 运维服务
7.1 | 运维服务 | 日常监控、备份恢复、配置管理；答疑培训；及时排查解决故障、优化系统性能与安全 | 年 | 2
小计 | [5 empty] | 0
合计 | [5 empty] | 12420654

## 2-硬件支撑系统
龙泉驿区环卫中心智慧化提升项目
序号 | 配置项目 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | IT基础设施
1.1 | 图形工作站 | 参考配置： CPU i9 13900kf 主板 华硕z790 显卡 GeForce RTX 5080 16G 显存 内存 DDR4 32G 3200MHz以上 硬盘 固态1T 电源1000w | 套 | 2 | 31250 | 62500
1.2 | 数据库及应用服务器 | 内存16GB*4、256G固+2T*2、2*银牌(16核)、双电 | 套 | 3 | 56250 | 168750
1.3 | AI推理服务器 | 参考配置：4*昇腾 910B 64GB ；96 核 / 512GB/10TB NVMe；25GbE 双口光口 | 套 | 2 | 850000 | 1700000
1.4 | 大数据服务器 | 大数据分析服务器 | 套 | 1 | 206250 | 206250
1.5 | 系统集成实施 | 线缆、辅材及施工；集成调测等 | 项 | 1 | 6250 | 6250
2 | 智能工牌系统 |  |  |  |  | 0
2.1 | 人员定位工牌 | 支持人员定位、静置监测、SOS一键报警、蜂鸣、指示灯、6个月免充电、危险源预警提示。 | 个 | 60 | 185 | 11100
2.2 | 主基站 | 支持移动网络/wifi/以太网等多模网络、可组网、断电续航2小时、防水； 具有扫描附近人员定位信标并上传数据到服务器的能力。 | 个 | 16 | 6715 | 107440
2.3 | 作业面基站 | 30个月免充电、定位标签扫描、指示灯；主要用于提升人员定位精度和覆盖盲区信号，需配套附近主基站进行数据通信传输。 | 个 | 50 | 812 | 40600
2.4 | 危险源基站 | 30个月免充电、定位标签扫描、指示灯； 主要用于人员安全标签靠近时，触发软件和硬件告警。 | 个 | 3 | 912 | 2736
2.5 | 软件平台私有化部署 | 功能包含人员工时统计、今日人员定位统计、人员历史位置查看、人员轨迹还原、安全管理、告警策略配置等功能 | 套 | 1 | 125000 | 125000
2.6 | 系统实施集成 | 线缆、辅材及施工；集成调测等 | 项 | 1 | 31250 | 31250
3 | 环境监测系统 |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 臭气监测（NH₃） | 测量范围0-100 OU，精度≤0.1 OU，IP66防护，抗腐蚀，支持连续监测、数据实时上传，适配潮湿异味环境。 | 套 | 12 | 17500 | 210000 | 主机IP54、检测仪IP66防护
3.2 | 臭气监测（H₂S） | 测量范围0-100 OU，精度≤0.1 OU，IP66防护，抗腐蚀，支持连续监测、数据实时上传，适配潮湿异味环境。 | 套 | 12 | 17500 | 210000 | 主机IP54、检测仪IP66防护
3.3 | 粉尘监测 | 同时监测PM2.5/PM10，量程0-1000μg/m³，精度≤1μg/m³，IP66防护，防尘防堵，支持联动喷淋设备。 | 套 | 10 | 16250 | 162500 | 主机IP54、检测仪IP66防护
3.4 | 噪声监测 | 测量范围30-130dB(A)，精度±1dB(A)，IP54防护，抗干扰，支持连续监测、数据实时上传。 | 套 | 10 | 15000 | 150000 | 主机IP54防护
3.5 | 沼气监测 | 测量范围0-10%VOL，精度≤0.1%VOL，防爆等级Ex d IIB T4，IP66防护，支持超标声光告警。 | 套 | 2 | 7000 | 14000 | IP66防护
3.6 | 后端支撑设备 | 数采仪、服务器等 | 套 | 1 | 56250 | 56250
3.7 | 系统实施集成 | 线缆、辅材及施工；集成调测等 | 项 | 1 | 25000 | 25000
4 | PreciseAirs D-P精风系统 |  |  |  | 0 | 0 | 须配套变频风机
4.1 | 高精度压力传感器 | 高精度：全补偿温度范围内±0.01%FS；高稳定性：±100ppm FS/年；宽温范围：-55°C至125°C；适用于恶劣环境恶劣介质压力测量 | 套 | 6 | 66000 | 396000
4.2 | 后台支持系统 | 数据采集、处理；联动控制；模型算法 | 套 | 1 | 468750 | 468750
4.3 | 系统实施集成 | 线缆、辅材及施工；集成调测等 | 项 | 1 | 18750 | 18750
5 | 智能加药系统 |  |  |  | 0 | 0
5.1 | PAC智能加药模块 | 智能加药（PAC）模拟控制系统应用实时控制理念、数值模拟分析技术及动态控制，按需加药，实现出水水质稳定达标，优化优化渗沥液处理系统运行，进一步实现可持续的稳定达标与节能降耗。 | 套 | 1 | 107500 | 107500
5.2 | PAM智能加药模块 | 智能加药（PAM）模拟控制系统应用实时控制理念、数值模拟分析技术及动态控制，按需加药，实现出水水质稳定达标，优化优化渗沥液处理系统运行，进一步实现可持续的稳定达标与节能降耗。 | 套 | 1 | 210000 | 210000
5.3 | 碳源智能加药模块 | 智能加药（碳源）模拟控制系统应用实时控制理念、数值模拟分析技术及动态控制，按需加药，实现出水水质稳定达标，优化优化渗沥液处理系统运行，进一步实现可持续的稳定达标与节能降耗。 | 套 | 1 | 141250 | 141250
6 | AI识别系统 |  |  |  | 0 | 0
6.1 | 工业级边缘 AI 智能小站 | 参考配置：昇腾 310P；解码能力：40 路 1080P@30fps | 套 | 6 | 37500 | 225000
6.2 | 后端支撑设备 | 智能分析服务等 | 套 | 1 | 375000 | 375000
6.3 | 系统实施集成 | 线缆、辅材及施工；集成调测等 | 项 | 1 | 6650 | 6650
7 | 导轨式巡检机器人 | IP66防尘防腐，巡检速度0.1-0.5m/s，续航≥12小时，搭载4K高清摄像头、红外热成像仪、多气体传感器，支持自主巡航、故障自检、自动充电，导轨长度可定制，可对接后台管理平台。 | 套 | 2 | 437500 | 875000
8 | 无人机系统 | IP67防尘防腐，4K高清摄像头，续航40分钟，最大飞行高度100米，支持自主巡航、智能异常识别，传输距离≥5公里，支持离线缓存。 | 套 | 1 | 171250 | 171250
9 | 无人清扫车 | L4级，清扫宽度不小于1.2米，续航≥6小时，支持自主清扫、洒水、避障，垃圾箱容量不小于1m³，可对接后台管理平台，具备自主充电、倾倒功能，搭载自动驾驶系统。 | 套 | 1 | 730000 | 730000
10 | 工业级巡检维修机器狗 | IP66防尘防腐，四足行走，续航≥6小时，搭载高清摄像头、激光雷达，支持自主巡检、异常检测，实时传输数据。，可对接后台管理平台 | 套 | 1 | 500000 | 500000
11 | 网络安全及等保三级 |  |  |  | 0 | 0
11.1 | 防火墙 | 标准1U设备，单电源；标配6个10/100/1000M千兆电接口及12个combo接口[每个Combo口为一对互斥的千兆口，即1个千兆SFP插槽（不含SFP模块）和1个千兆电口]；默认支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控和IPSec VPN模块；吞吐4G,最大并发100万，质保三年。 | 台 | 2 | 17500 | 35000
11.2 | 入侵防御 | 2U上架设备，1个RJ-45 Console口，1个10/100/1000 Base-T带外管理口，1个10/100/1000 Base-T HA口，4个具备BYPASS功能的10/100/1000Base-T接口，1个网络接口扩展槽位，可选配天清NGIPS-B系列专用接口板卡及模块，2个USB口，单电源，质保三年，含三年入侵防御特征库升级授权。 | 台 | 2 | 42625 | 85250
11.3 | Web 应用防火墙 |  | 台 | 0 | 0 | 0 | 利用已有防火墙
11.4 | 日志审计 | 1U标准机架式，单电源，6个千兆电口2个千兆光口，1个扩展槽位，2个USB接口，硬盘容量：32G minisata+2T SATA，默认支持30个审计对象授权，提供三年硬件维保服务。 | 台 | 1 | 50875 | 50875
11.5 | 入侵检测 | 1U上架设备（1个RJ-个 Console口，6个10/100/1000 Base-T接口，2个USB口，2个千兆光接口插槽（不包含光模块），2个万兆光口插槽（不包含光模块），支持2个扩展插槽，冗电，包含2T硬盘，含CS-PLUS软件，包含三年专用规则引擎授权授权，质保三年。 | 台 | 1 | 55000 | 55000
11.6 | 堡垒机 | 1U机架式软硬一体设备，专用硬件平台和安全操作系统，6个千兆电口，2个万兆光口，2个千兆光口，1个Console管理口，存储容量4TB，单电源，带液晶面板，2个扩展槽。最大支持600路字符会话或200路图形会话并发。包含50个被管资源数正式授权；免费赠送应用发布软件（需客户自备服务器、Windows Server操作系统与Windows 远程桌面授权）。质保三年。 | 台 | 1 | 72500 | 72500
11.7 | 数据库审计 | 审计一体机，1U上架专用设备，6电口（含1个管理口，1个HA口），1个接口扩展槽，1个RJ45串口，硬盘2T，单电源；默认3个被审计DB服务数，可扩充；含嵌入式审计软件一套；支持Oracle、SQL-Server、MySQL等数据库的审计。质保三年。 | 台 | 1 | 42625 | 42625
11.8 | 终端杀毒 | 标准网络版管理中心。系统服务端软件，提供防病毒策略管理、下发任务、病毒告警分析、报表等功能，可管理win系列客户端、Linux系列客户端，国产化系列客户端。可安装在Windows2008R2及以上操作系统、Win7sp1、Win10或 centos7.0、Redhat7.0 及以上操作系统。 | 套 | 60 | 375 | 22500 | 服务器终端；办公终端
11.9 | 防火墙 | 标准1U设备，单电源；标准配置6个10/100M/1000M自适应千兆电接口；默认支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控和IPSec VPN模块；质保三年。 | 台 | 2 | 9375 | 18750 | 设备网接入&监控网接入
11.10 | 漏洞扫描 | 1U设备，标配6个10/100/1000M Base-TX接口，1个RJ45 Console口，2个USB接口，另具备1个接口扩展插槽，可选配TJCS-UVS1010系列扩展板卡，单电源，主机漏扫功能开通，可扫描IP地址总数无限制，单任务最大可扫描100IP地址，并发扫描40IP地址。含三年漏洞库升级授权。质保三年。 | 台 | 1 | 67250 | 67250
11.11 | VPN | 标准1U机架式设备，1个RJ-45Console口，6个10/100/1000M自适应电口，1个网络接口扩展槽位，可选配专用接口板卡，2个USB口，交流单电源；SSL加解密吞吐120Mbps，推荐并发用户数300，实配并发用户授权需单独购买，IPSec加解密吞吐180Mbps，整机吞吐1.5Gbps；质保三年。 | 台 | 1 | 18750 | 18750
11.12 | 机房标准机柜 | 42U标准机柜；含KVM切换器、机架式PDU，配置柜内托盘8片 | 套 | 1 | 11875 | 11875 | 已有三台机柜，完全使用其中的一台，再增补一台
12.11 | 等保三级测评服务 | 等保三级测评服务 | 项 | 1 | 100000 | 100000
11.13 | 系统集成实施 | 线缆、辅材及施工；集成调测等 | 项 | 1 | 31250 | 31250
| 小计 |  |  |  |  | 9029334.4444